## Tabell1
10Maj2016	I = NArEe/s	http://www.carroll-ramsey.com/detect.htm
	sammaTäthet						PiNsense:	PiNcur.:	per sek
eV	N	A	r	E	e	s	Emax	i	thetaFrekv
60000	1708151	0,075	0,862	5705,2297939778	1,60E-019	3,6	11410,5	2,80E-11	53380
Joule	Bq/cM²	cM²	det.eff.	½Emax	C	eV	eV	Ampere	per µCi
GammaEn.	32ggr		0,01					28pA	Bq
							280mV
N = 32*53380 -- 1mM²*pi = 3,14mM² Am241Sample; 100mM²/pimM² = 31,83							5µS
".. but the aluminum foil blocks over 90% of those low-energy gamma photons ..",
http://www.rhelectronics.net/store/gamma-photon-nuclear-radiation-detector-with-pin-diode
Emax = eV(2eV/[511.000eV + 2eV])
Jämför (KAOS): h ttp://www.sciencemadness.org/talk/files.php?pid=313842&aid=28433 -- eV = 661????: förkl. Cs=CESIUM-källa 661KeV?

Q	u	t(µS)
3,75E-15	0,075	50
C
	u=i*A
	A=T9
20°C		8872		mW	tot.känsl.
k	NF	SNR	PW	Summa	P=Ui	i	U = Uut	;= P/i = i/1000 · 10^([Summa = k+NF+SNR+10*10Log(1/PW)]/10)
-174	2	39,48	50	-89,5097000434	1,12E-12	2,80E-11	4,00E-2
dBm	dBm	dB	µS	dBm	W	A	V
konst.	minst.möj.	minst.möj.	st.möj.			R = U/i: -- ekvivalenta TIA-förstärkningen
	transist.	>1				1,43E+9

Minimum Detectable Signal (MDS) — BC546B-2TGammaKretsens signalkänslighet
FÖRHÅLLANDEN VID 20°C
dBm	-174	k	; = 10·10log[b(=1,38 t23J(J/°K)·T(=290°K)·1Hz/1mW]
dBm	2	NF	Noise Figure; Transistorparameter från datablad
dBm	38	SNR(dBm)	Signal to Noise Ratio, signal till brusförhållandet (SBF): Efter iteration mot observerad utspänning = U					39,48
antal	6	SNR(A)	Som ovan men i antal gånger efter dBm-omandling till dB; (1/1000)·10^(SNR/10)
µS	50	PW(µS)	Observerad eller antagen PulsVidd i den enstaka GammaSignalTransienten
dBm	43,01	PW(dBm)	; = 10·10Log(T6/PW[µS])
dBm	-90,99	dBmSUM	Summa dBm = k + NF + SNR + 10*10Log(1/PW)
W	7,96E-13	Ptot	Total känslighet:
			Effekten i Watt; P = (1/1000)·10^(Summa[dBm]/10)
A	2,80E-11	i	Observerad eller antagen PiN-diodström från GammaKvanta [från 60KeV Americium 241]
V	0,028	Uut = U	Observerad eller antagen utspänningsamplitud; P=Ui; U=P/i

Minimum Detectable Signal (MDS) — BC549C-2TGammaKretsens signalkänslighet
dBm	-174	k	; = 10·10log[b(=1,38 t23J(J/°K)·T(=290°K)·1Hz/1mW]
dBm	1,3	NF	Noise Figure; Transistorparameter från datablad
dBm	40,2	SNR(dBm)	Signal to Noise Ratio, signal till brusförhållandet (SBF): Efter iteration mot observerad utspänning = U
antal	10	SNR(A)	Som ovan men i antal gånger efter dBm-omandling till dB; (1/1000)·10^(SNR/10)
µS	50	PW(µS)	Observerad eller antagen PulsVidd i den enstaka GammaSignalTransienten
dBm	43,01	PW(dBm)	; = 10·10Log(T6/PW[µS])
dBm	-89,49	dBmSUM	Summa dBm = k + NF + SNR + 10*10Log(1/PW)
W	1,12E-12	Ptot	Total känslighet:
			Effekten i Watt; P = (1/1000)·10^(Summa[dBm]/10)
A	2,80E-11	i	Observerad eller antagen PiN-diodström från GammaKvanta [från 60KeV Americium 241]
V	0,040	Uut = U	Observerad eller antagen utspänningsamplitud; P=Ui; U=P/i

NF beräknas från givna förutsättningar:
Minimum Detectable Signal (MDS) — 2TGammaKretsens signalkänslighet
dBm	-174	k	; = 10·10log[b(=1,38 t23J(J/°K)·T(=290°K)·1Hz/1mW]
dBm	2,45	NF	Noise Figure; MAXIMERAD Transistorparameter från datablad
dBm	40,00	SNR(dBm)	Signal to Noise Ratio, signal till brusförhållandet (SBF) i millidecibel:
antal	10	SNR(A)	Som ovan men i antal gånger efter enheter i Watt; dBm-omandling till dB; (1/1000)·10^(SNR/10)
µS	50	PW(µS)	Observerad eller antagen PulsVidd i den enstaka GammaSignalTransienten
dBm	43,01	PW(dBm)	; = 10·10Log(T6/PW[µS])
dBm	-88,54	dBmSUM	Summa dBm = k + NF + SNR + 10*10Log(1/PW)
W	1,40E-12	Ptot	Total känslighet:
			Effekten i Watt; P = (1/1000)·10^(Summa[dBm]/10)
A	2,80E-11	i	Observerad eller antagen PiN-diodström från GammaKvanta [från 60KeV Americium 241]
mV	50	Uut = U	Observerad eller antagen utspänningsamplitud; P=Ui; U=P/i

## Tabell2
Med PiN-diod BPW34 eller likvärdiga BP104
2TGammaKretsens komponenter — med T12 = BC 549 C ¦ beta=500
nA	30	iDARKrev	MAX mörkerström (Reverse Dark Current) vid 20°C för PiN-dioden BPW34 eller BP104, samma basdata
nA	15	iFeedBack	MAX tillåten FEEDBACK-ström via R2 till T2b — efter antaget max 50% av iDARK
β	500	hFE	Transistorns egenförstärkning (3st testade), ungefär enligt uppmätning på multimeter CHY 17
V	6,9	Uin	Matningsspänningen, reglerad batterispänning
V	3,9	Uut(DC)	2TGammaKretsens fasta utgångsnivå vid T2cOUT
mV	640	U(T2e)	Spänningen över R5 — antaget efter Ube(T12)=0V6 + liten (1/15) drivspänning till R2
µA	640	i(T2[ce])	Strömmen genom utgångstransistorn — plus 1/500 via basdrivningen, i(T2be = MINIMUM 1µA)
V	3,00	U(R4)	Uin – Uut: Spänningen över toppmotståndet till utgångstransistorn T2
KΩ	4,69	R(4)	Resistansvärdet hos toppmotståndet till T2: U(R4)/i(T2)
V	0,64	U(R5)	Samma som U(T2e): Spänningen över emittermotståndet till utgångstransistorn T2
KΩ	1,00	R(5)	Resistansvärdet för emittermotståndet till T2: U(T2e)/i(T2)
µA	1,28	i(T2[be])	BasStrömmen till utgångstransistorn T2 — efter transistorns strömförstärkning: i(T2[be]) = i(T2[ce])/β
nA	30	i(T1[bD])	Basströmmen = viloströmmen MINIMUM = iDark till ingångstransistorn T1 från PiN-dioden
nA	45	i(T1[be])	Totalströmmen till T2b: PiN-diodens viloström iDARK + iFEEDback
µA	22,5	i(T1[ce])	Kollektorströmmen till T1: efter transistorns strömförstärkning: i(T1[ce]) = i(T1[be]) · β
µA	23,8	i(R3)	Totalstrrömmen genom R3 som försörjer i(T1[ce]) och i(T2[be])
V	1,24	U(T1c)	Kollektorspänningen vid T1c: efter optimalt U(T2[be])=0V6 + U(T2)e
V	5,66	U(R3)	Restspänningen över R3: Uin — U(T1c)
KΩ	238	R(3)	Resistansvärdet för kollektormotståndet till T1: U(T1c)/i(R3)
MΩ	2,7	R(2)	Resistansvärdet för R2(FeedBack): [U(T2e)=0V64] — [U(T1b)=0V6] / i(FeedBack)

2TGammaKretsens råform — med T12 = BC 549 C ¦ beta=500
mV	280	u(Gamma)	Jämförande utgångsamplitud: MaximGruppens 280mV GammaSignal fråm Am241
pA	28	i(Gamma)	Jämförande ingångsström: MaximGruppens 280mV/(10M·10·10·10)=28pA GammaSignal fråm Am241
µS	50	t(PW)	Pulsvidd: Antagen varaktighet hos GammaSignalen (i förstärkarens utgångssignal) genom PiN-dioden
nS	10	t(FeedBack)	FeedBackHastighet: Standard TTL (54/74) Propagation delay time: 10nS
β	500	hFE	Transistorns egenförstärkning (3st testade), ungefär enligt uppmätning på multimeter CHY 17
Ω	1	R(in)	Ingångstransistorns ingångsresistans — »inget emittermotstånd»: Re=(0,001 - 0,002)Ω; R(in) = Re · β
nA	2	iDark	DATABLADETS TYPVÄRDE för Kelvinströmmen vid T=20°C genom PiN-dioden (BPW34 eller BP104)
nA	2	i(T1[be])	Fasta kopplingsströmmen, som ovan — maxvärde
µA	1	i(T1[ce])	Kollektorströmmen genom T1 vid Ube = 0V6; i = i(T1[be]) · (beta=500)
µA	1	i(T2[be])min	Basströmmen in till T2b MINIMUM = som ovan i(T1ce)
µA	500	i(T2[ce])min	Kollektorströmmen genom T2, MINIMUM = i(T2[be]) · (beta=500)
antal	250000	A(T1&2)	Totala strömförstärkningen T1+T2: BetaT1 · BetaT2: 2nA till 500µA
antal	5000	N	Antalet t(FeedBack) under t(PW)
antal	1,25E+9	Atot	Totala FeedBack-förstärkningen: A(T1&2) · N
mV	35	u	Resulterande utamplitud från i(Gamma): u = R(in) · Atot · i(Gamma)
		t(FeedBack)	s22 Jan2012, Propagation Delay, Circuit Timing & Adder Design, ECE 152A
			Wikipedia, Transistor-transistor logic, Sub-types: ”typical gate propagation delay of 10 ns”, Jun2016

## Tabell3
10Maj2016	I = NArEe/s	http://www.carroll-ramsey.com/detect.htm

PiN-diodens effektiva gammarespons — 10Maj2016							TESTzR(Bq)	High R(Ci)
C	1,60E-019	e	Elektriska Elementarkvantat — elektronens laddning					1,60E-019	1,60E-019
Bq	3,70E+10	k	OMVANDLINGSFAKTOR: 1Curie(Ci) = 37 T9 Bequerel(Bq) = 37 T9 sönderfall/S					3,70E+10	3,70E+10
Ci	1,00E-6	R(Ci)	Aktuell radioaktivitet i aktuellt preparat — Americium 241: 1µCi					1,00E-6	1,00E-3
Bq	37000	R(Bq)	Aktuell radioaktivitet i aktuellt preparat — Americium 241					37000	37000000
Bq/ln2	53380	zR(Bq)	Aktuell radiofrekvens — ovan / ln(2) — ThetaFrekvensen SFÄRISK ¦ per sek.					53380	53379717
mM	2	diameter	Aktuella preparatytans diameter hos R(Ci)					2	2
%	100	ØRed	Distansreduktion — faktor från max närliggande = 100% (»atomnärhet»)					15	15
cM²	0,031	A(R)	Radioaktiva PreparatYtan i cM² · ØRed = effektiva PiN-gammabestrålningsytan					0,001	0,001
Bq/cM²	1,70E+6	N	(INFALLANDE) GAMMAFLÖDET TILL PiN-dioden					7,55E+7	7,55E+10
cM²	0,075	A	PiN-diodens sensoryta — BPW34 och BP104 samma 7,5mM²					0,075	0,075
eV	3,6	s	PiN-diodmaterialets elektronJonisationsKonstant — KiselJonisationen = 3,6eV					3,6	3,6
KeV	60	E	AKTUELLA GAMMAENERGIN FRÅN Am241-preparatet					60	60
eV	5705	E[G]	Medelmässig PiNsenseGammaEnergi: [E] = (1/2) · E · (2E/[m0c²=511KeV] + 2E)					5705	5705
pA	28	i	Jämförande PiN-diodström (Maximgruppens 4OP-Gammakrets 2003): 28pA					28	27321
pA	:	i	i = N · A · r · E[G] · e/s					:
kvot	:	r	r = i / (N · A · E[G] · e/s)					:
kvot	0,865	r	EFFEKTIVA PiN-diodens GAMMADETEKTERING: (1 = 100% gäller vid E=10eV)					0,019	0,019

Am241-Ramen:
MÄTSERIERNA 19Jun2016 — GammaResponser från Americium 241 via JFET-Gamma-OP1 — ALLA: 100 ST per antal sekunder
Max TIDS-mätosäkerhet: 0,14-0,27sek konventionellt stoppur — + separat LED-räknarkrets: 0-9 + 10-100
Mätgrupp	Mätning	UTAN AlÖv:	Aver.	MED AlÖv	Aver.	MED AlUn	Aver.	Am241Bas	Aver.
1	1	33,89		39,16		32,48		10,06
	2	35,22		33,92		27,53		10,46
	3	29,61	32,91	31,66	34,91	29,93	29,98	8,35	9,62
2	1	29,92		34,15		26,64		9,80
	2	32,04		31,25		30,65		11,63
	3	34,03	32,00	33,97	33,12	32,44	29,91	9,16	10,20
3	1	25,86		32,46		34,01		10,83
	2	36,04		29,70		32,87		10,66
	3	36,82	32,91	31,34	31,17	32,53	33,14	11,19	10,89
4	1	35,27		29,70		36,07		10,50
	2	34,86		29,34		36,68		9,80
	3	29,07	33,07	36,72	31,92	35,15	35,97	11,62	10,64
totalAv Hz:		3,06	32,72	3,05	32,78	3,10	32,25	9,67	10,34
Gamma-OP CA3140; Alla Amplituder 160-200mV; Uin=5V00; TrigPot.R2.p = 6mV; Alla efter insättning av 1µ OPin+ via MAX4475-test OK

Som ovan i »MED AlUn» men Al-folien ersatt av reguljära t=1,6mM och Ø6mM hålutfyllande materialblock som nedan:
Mätgrupp	Mätning	Papper/kart.	Aver.	BokTräPlugg	Aver.	Al-plåt	Aver.	CU-stång*	Aver.	*N/120sek
1	1	31,07		28,57		45,41		279,07		43
	2	33,47		58,50		35,39		342,86		35
	3	30,06	31,53	29,58	38,88	31,78	37,53	545,45	389,13	22
2	1	32,87		33,28		43,74		480,00		25
	2	32,42		31,29		34,19		307,69		39
	3	26,61	30,63	32,08	32,22	43,44	40,46	363,64	383,78	33
3	1	35,85		30,86		37,86		285,71		42
	2	32,78		29,57		34,34		333,33		36
	3	35,24	34,62	28,74	29,72	42,23	38,14	545,45	388,17	22
4	1	38,41		35,73		38,30		352,94		34
	2	29,13		33,77		32,51		342,86		35
	3	31,20	32,91	26,55	32,02	40,40	37,07	461,54	385,78	26
totalAv Hz:		3,08	32,43	3,01	33,21	2,61	38,30	0,26	386,71
*Cu-värdena uppmätta under max 2min = gränsen för kosmiska bidrag — resultatet omräknat för 100st/sek:
N/120 = frekvensen = 100/t; t = 100/N · 120 = 12.000 / N
TrigPot-inställningen 6mV justerad > brustoppar: Noll LED-Flash-tillfällen (Räknarkretsens TRIGG) inom 30 sekunder MAX tre försök.